Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 14 kompletów sprzętu wspierająco-rehabilitacyjnego i dodatkowego wyposażenia finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Całość sprzętu i wyposażenia objętego zamówieniem stanowi:

28 szt. rotorów kończyn dolnych/górnych,

14 szt. krzeseł/stołków prysznicowych rehabilitacyjnych,

28 szt. piłek rehabilitacyjnych dużych,

75 szt. piłek rehabilitacyjnych małych,

42 szt. piłeczek do rehabilitacji dłoni

28 szt. przyrządów do ćwiczeń nadgarstka

14 zestawów narzędzi ogrodniczych z ergonomicznymi uchwytami dla niepełnosprawnych

75 par kijków do nordic walking

14 szt. automatycznych ciśnieniomierzy

253 szt. kamizelek odblaskowych

- Całość sprzętu i wyposażenia ma być podzielona na 14 kompletów, a każdy komplet powinien być dostarczony zgodnie z tabelą „Skład kompletów i miejsca dostaw”. Oferent jest obowiązany udokumentować/potwierdzić zamawiającemu realizację dostaw (np. poprzez dostarczenie pokwitowania odbioru).

- Każdy pojedynczy element wchodzący w skład sprzętu wspierająco-rehabilitacyjnego i dodatkowego wyposażenia musi spełniać poniższe minimalne parametry, odpowiednio co do rodzaju:

- rotor kończyn dolnych/górnych

- rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,

- wykonany ze stali,

- wyposażony w mechanizm oporowy,

- wolnostojący,

- pedały z gumowymi opaskami,

- nasadki antypoślizgowe

- waga maks. 3 kg,

- min. 1 rok gwarancji.

- krzesło/stołek prysznicowy

- krzesło lub taboret prysznicowy składany,

- rama aluminiowa,

- możliwość regulacji wysokości,

- siedzisko z łatwo zmywalnego materiału (np. polietylen, poliuretan), z otworami odpływowymi,

- nasadki gumowe antypoślizgowe,

- stabilna i wytrzymała konstrukcja,

- maksymalne obciążenie min. 100 kg,

- waga maks. 3,5 kg.

- piłka rehabilitacyjna duża,

- min 75 cm średnicy

- wykonana z tworzywa sztucznego, nietoksyczna, elastyczna

- piłka rehabilitacyjna mała,

- min. 45 cm średnicy

- wykonana z tworzywa sztucznego, nietoksyczna, elastyczna

- piłeczka do rehabilitacji dłoni

- ok. 6 cm średnicy

- średnia twardość

- wykonana z tworzywa sztucznego, nietoksyczna,

- przyrząd do ćwiczeń nadgarstka

- Długość ramienia: 8 - 10 cm

- waga max. 180 g

- uchwyt z tworzywa sztucznego, nietoksyczny

- wykonany ze stali/metalu

- zestaw narzędzi ogrodniczych z ergonomicznymi uchwytami

- zestaw składa się min. z: kultywatora ogrodniczego, widelca ogrodniczego, kielni ogrodniczej, odchwaszczacza ogrodniczego,

- narzędzia ze stali nierdzewnej,

- każde narzędzie wyposażone w ergonomiczne uchwyty dla niepełnosprawnych.

- kijki do nordic walking

- para kijków metalowych, o regulowanej długości, min. zakres regulacji od ok. 80 cm do 135 cm,

- waga kija do 300 g,

- kijki wyposażone w wyłączany system amortyzacji,

- rękojeść wykonana z masy korkowej i tworzywa, przy rękojeści miękki pasek zapinany na rzep,

- stalowy grot, min. 2 komplety gumowych stopek i komplet talerzyków,

- min. 2 lata gwarancji.

- Automatyczny ciśnieniomierz

- rozmiar mankietu: min. 12,5 cm

-wskaźnik nieregularnego pulsu

- możliwość pomiaru przy arytmii serca

- funkcja ostrzegania o nadciśnieniu

- duży czytelny wyświetlacz LCD

- prosty w obsłudze

- zasilanie 2 x 1,5V AA

- automatyczne dopompowywanie i spuszczanie powietrza z mankietu

- min. 2 lata gwarancji

- Kamizelka odblaskowa

- zgodna z normą EN ISO 20471:2013

- dwa poziome pasy odblaskowe o szerokości 5cm, wykonane ze srebrnej tkaniny

- zapięcie na rzep

- rozmiar standardowy dla dorosłych

- Termin wykonania zamówienia: od 20 marca do 5 kwietnia 2019 r.

- Oferent składa jedną ofertę na całość zamówienia.

Skład kompletów i miejsca dostaw:

| Nr kompletu | Adres dostawy kompletu | Skład pojedynczego kompletu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łopatki 72, 87-222 Książki | 2 szt. rotorów kończyn dolnych/górnych, 1 szt. krzesło/stołek prysznicowy rehabilitacyjny, 2 szt. piłek rehabilitacyjnych dużych, 5 szt. piłek rehabilitacyjnych małych, 3 szt. piłeczek do rehabilitacji dłoni 2 szt. przyrządów do ćwiczeń nadgarstka 1 zestaw narzędzi ogrodniczych z ergonomicznymi uchwytami dla niepełnosprawnych 5 par kijków do nordic walking 1 szt. automatyczny ciśnieniomierz 17 szt. kamizelek odblaskowych |
| 2 | Wysokie Brodno 6, 87-305 Zbiczno |  |
| 3 | Mały Głęboczek 63, 87-313 Brzozie |  |
| 4 | Sitno 19, 87-645 Zbójno |  |
| 5 | Glewo 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą |  |
| 6 | Gulbiny 65, 87-522 Ostrowite Rypińskie |  |
| 7 | Komratowo 13, 88-410 Gąsawa |  |
| 8 | Nielub 6, 87-200 Wąbrzeźno |  |
| 9 | Dubielno 42, 86-131 Jeżewo |  |
| 10 | Niestronno 44, 88-300 Mogilno | 2 szt. rotorów kończyn dolnych/górnych, 1 szt. krzesło/stołek prysznicowy rehabilitacyjny, 2 szt. piłek rehabilitacyjnych dużych, 6 szt. piłek rehabilitacyjnych małych, 3 szt. piłeczek do rehabilitacji dłoni 2 szt. przyrządów do ćwiczeń nadgarstka 1 zestaw narzędzi ogrodniczych z ergonomicznymi uchwytami dla niepełnosprawnych 6 par kijków do nordic walking 1 szt. automatyczny ciśnieniomierz 20 szt. kamizelek odblaskowych |
| 11 | Wenecja 30, 88-400 Żnin |  |
| 12 | Jastrzębiec 13, 89-410 Więcbork |  |
| 13 | Ernestowo 32, 86-100 Świecie |  |
| 14 | ul. Ogrodowa 20, 89-511 Cekcyn |  |
| Podsumowanie całości sprzętu i dodatkowego wyposażenia | 28 szt. rotorów kończyn dolnych/górnych, 14 szt. krzeseł/stołków prysznicowych rehabilitacyjnych, 28 szt. piłek rehabilitacyjnych dużych, 75 szt. piłek rehabilitacyjnych małych, 42 szt. piłeczek do rehabilitacji dłoni 28 szt. przyrządów do ćwiczeń nadgarstka 14 zestawów narzędzi ogrodniczych z ergonomicznymi uchwytami dla niepełnosprawnych 75 par kijków do nordic walking 14 szt. automatycznych ciśnieniomierzy 253 szt. kamizelek odblaskowych |

Zamawiający rekomenduje skalkulowanie ceny oferty w następujący sposób:

(28 x cena rotora kończyn dolnych/górnych) + (14 x cena krzesła/stołka prysznicowego)  + (28 x cena piłki rehabilitacyjnej dużej) + (75 x cena piłki rehabilitacyjnej małej) + (42 x piłeczka do rehabilitacji dłoni) + (28 x przyrząd do ćwiczeń nadgarstka) + (14 x cena zestawu narzędzi ogrodniczych) + (75 x cena pary kijków do nordic walking) + (14 x cena automatycznego ciśnieniomierza) + (253 x cena kamizelek odblaskowych) = cena 14 kompletów sprzętu wspierająco-rehabilitacyjnego.